УТВЕРЖДЕНО Председатель Мостовского районного исполнительного комитета _________ Ю.Н. Валеватый 001.01.042019

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по строительству станций

обезжелезивания воды в 2020 году

| Наименование объекта | Численность проживающего населения / численность населения, пользующегося централизован- ным водоснаб-жением, человек | Содер-жание железа | Балансодержа-тель | Наличие ПСД, госэкспер- тиза (№ и дата) | Сроки изготовле- ния ПСД | Источник финасирования | Наличие ТЭО | Сроки изготовле- ния ТЭО | Ответствен- ный исполнитель | Техничес-кие характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в аг. Пески Мостовского района | 542/153 | 1,76 – 1,81 мг/дм3 | Мостовское РУП ЖКХ | имеется проект на строительство водо-проводных сетей | 4 кв. 2019г. | район-ный бюджет | имеется |  | Мостовское РУП ЖКХ | строите-льство станции обезжелезивания производительностью 15 м3/час и водопроводных сетей протяженностью 1,215 км |

Директор

Мостовского РУП ЖКХ                             А.Е. Касаверский