**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по улучшению в системах питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Куриловичском сельском совете Мостовского района**

**Общая информация:**

**Наименование сельского совета:** Куриловичский

Наименование сельсовета: Куриловичский

Число населенных пунктов, входящих в состав сельсовета: 40

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельсовета: Большие Озёрки, Бояры, Букштово, Войниловичи, Воля-Крупицы, Говчево, Голубы, Дворок, Донцы, Дорогляны, Дубровка, Дудки, Задворье, Займище, Котчино, Куриловичи, Ланцевичи, Лобзово, Лупачи, Макары, Малые Озёрки, Меховск, Милевичи, Моньковичи, Москали, Нацково, Песчанка, Родишки, Руда Липичанская, Рыболовичи, Сарвасы, Слижи Песковые, Слижи Подгребельные, Стукалы, Тумаши, Черленка, Шестилы, Шимки, Щара, Ярчаки

Сколько проживает людей в сельсовете: 2118

в том числе, детей до 14 лет: 194

Сколько домохозяйств на территории сельсовета: 1068

Число централизованных систем питьевого водоснабжения: 4

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 4

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами питьевого водоснабжения: 433

в том числе, детей до 14 лет: 144

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной системой питьевого водоснабжения: 301

Число централизованных систем водоотведения: 4

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 4

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами водоотведения: 918

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованными системами водоотведения: 144

**Приоритетные проблемы в системах питьевого водоснабжения и водоотведения, выявленные в ходе анализа:**

1. Высокое содержание железа в централизованных системах водоснабжения
2. Недостаточная протяженность централизованных систем питьевого водоснабжения
3. Износ водопроводной сети существующей системы централизованного питьевого водоснабжения
4. Износ очистных сооружений системы водоотведения
5. Нерешённость вопросов безопасного функционирования индивидуальных очистных сооружений сточных вод (отсутствие, негерметичность существующих, отсутствие механизмов контроля за безопасным вывозом сточных вод)
6. Уязвимость индивидуальных систем водоснабжения (несоблюдение требований по размещению колодцев, туалетов, хозяйственных построек, негерметичность выгребных ям)
7. Отсутствие систематического контроля безопасности питьевой воды индивидуальных источников водоснабжения
8. Низкий уровень информированности населения о безопасной эксплуатации индивидуальных систем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Оценочная стоимость реализации мероприятия** | **Населенный пункт** | **Примечание**  ***(при необходимости)\**** |
| **Мероприятия технического характера (строительство, реконструкция и т.д.)** | | | | |
| 1. | Строительство станции обезжелезивания воды | 70 000 руб. | агрогородок Голубы  агрогородок Милевичи | Предлагается заявить на конкурс инициатив  (обоснование прилагается) |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |  | агрогородок Голубы, Милевичи, Куриловичи, Большие Озерки |  |
| 3. | Замена участков водопроводной сети с профилактическими целями | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  Ответственные за проведение: ЖКХ | а.г Голубы., а.г. Куриловичи, а.г. Милевичи, а.г. Большие Озерки |  |
| 4. | Текущий ремонт станции обезжелезивания воды | 20 000 руб. | а.г. Большие Озерки |  |
| 5. | Строительство индивидуальных скважин в случае значительного понижения уровня грунтовых вод (взамен колодцев) | Ответственные за проведение: население, собственники | Займище, Говчево, Донцы, Макары, Малые Озёрки |  |
| 6. | Увеличение протяженности водоотводящей сети | 100 руб / м.п. | а.г Голубы., а.г. Куриловичи, а.г. Милевичи, а.г. Большие Озерки |  |
| 7 | Замена водонапорной башни | 25 000 руб. | а.г. Голубы |  |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Регулярная чистка и дезинфекция колодцев | Ответственные за проведение: собственники колодца | Все населенные пункты сельского совета |  |
| 2. | Регулярная промывка канализационной сети с целью исключения заторов | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  ответственные: ЖКХ | а.г Голубы., а.г. Куриловичи, а.г. Милевичи, а.г. Большие Озерки |  |
| 3 | Регулярный контроль технического состояния водонапрной башни. Текущий ремонт в случае необходимости. |  | а.г. Голубы |  |
| 4. | Усиление общественного контроля за транспортными средствами, осуществляющими вывоз сточных вод в части соблюдения требований законодательства | В инициативном порядке  Ответственные за проведение: общественные организации, старосты и т.д. |  |  |
| **Работа с населением** | | | | |
| 1. | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу | в рамках текущей работы  ответственные за проведение: ЖКХ | а.г Голубы., а.г. Куриловичи, а.г. Милевичи, а.г. Большие Озерки, д. Дорогляны |  |
| 2. | Информационная работа с населением по вопросам:  - требования к безопасному содержанию колодцев (размещение, оборудование, очистка, дезинфекция, правильность применения удобрений и агрохимикатов рядом с колодцем);  - необходимость осуществления регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах;  - необходимость кипячения колодезной воды при сильных ливнях и при таянии снега, подозрении на ухудшение качества воды, либо использования альтернативных источников (упакованная вода, фильтры для очистки воды);  - требования к безопасному содержанию и обустройству туалетов (герметичности), утилизации отходов жизнедеятельности:  - необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними | В рамках текущей работы  Ответственные за проведение: учреждения госсаннадзора, ЖКХ, | Все населенные пункты |  |
| 3. | Проведение мониторинга качества воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов | в инициативном порядке  Ответственные за проведение: сельские советы совместно с МОО Экопартнерство | Букштово, Войниловичи, Говчево, Дорогляны, Дудки, Задворье, Займище, Котчино, Куриловичи, Ланцевичи, Лобзово, Малые Озёрки, Моньковичи, Москали, Нацково, Руда Липичанская, Стукалы, Тумаши, Шестилы, Ярчаки |  |
| 4. | Рекомендовать жителям подключаться к централизованным системам водоотведения | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ | а.г Голубы., а.г. Куриловичи, а.г. Милевичи, а.г. Большие Озерки |  |
| **Работа с организациями, осуществляющими деятельность, оказывающую потенциальное воздействие на системы и источники водоснабжения** | | | | |
| 1. | Информационная работа с сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность в пределах 2-3 поясов ЗСО по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ, учреждения госсаннадзора | Все населенные пункты |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложения:** | **I.** | cводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения в Куриловичском сельском совете Мостовского района; |
|  | **II.** | детальный анализ по всем населенным пунктам сельского совета – 40 приложений. |

**Подготовлено:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Куриловичского сельского совета (**+375(33)632 86 11) |  | Касперович С.В. |
| **Управляющий делами Куриловичского сельского совета (**62791) |  | Климович Н.И. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**Сводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Куриловичском сельском совете Мостовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название населенного пункта** | **Численность населения в населенном пункте** | | | | | | **Число домохозяйств** | | | |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **обслуживаемого централизованными системами** | | | | **всего** | **в т.ч. имеющихдетей**  **до 14 лет** | **обслуживаемых** | |
| **водоснабжения (ЦСПВ)** | | **водоотведения (ЦСВО)** | | **ЦСПВ** | **ЦСВО** |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:**  ***(сумма по столбцам):*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |