Приложение 19

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Малые Озёрки Куриловичский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 25.11.2019 |
| Название населенного пункта: | д. Малые Озёрки |
| Число проживающих людей: | 59 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |
| Число домохозяйств: | 40 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 0 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I. Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Какие источники водоснабжения используются: |  | - артезианские напорные; - артезианские безнапорные, - грунтовые воды |
|  |  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: |  | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  |  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): |  | нет |
|  |  | Объем поставляемой воды: |  |  |
|  |  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: |  | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  |  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |  |
|  |  | Взымается ли оплата за поставку воды: |  | □ да Х нет |
|  |  | Наличие программы производственного контроля: |  | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |
| 1 |  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |  |
| 2 |  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |  |
| 3 |  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |  |
| 4 |  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |  |
| 5 |  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Другое: |  |
| III. Технические сведения о ЦСПВ: отсутствует |  |  |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: |  |  | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: |  |  | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |  |  |

описание системы водоотведения (СВО) населенного пункта

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Выгребные ямы |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, выгребные ямы |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы, устройство выгребных ям не защищает водоносные слои от загрязнения |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационным транспортом по запросу от населения; закапываются в землю |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Малые Озёрки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не изолированы выгребные ямы туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |