**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по улучшению в системах питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Лунненском сельском совете Мостовского района**

**Общая информация:**

Наименование сельского совета: Лунненский

Число населенных пунктов, входящих в состав сельского совета: 25

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского совета: Богатыревичи, Глядовичи, Грушевка,Дубровляны, Жиличи, Загораны, Залески, Каменчаны, Козейки, Косилы, Кухари, Кучицы, Лунно, Мартиновцы, Машталеры, Мешетники, Миневичи, Новоселки, Подбораны, Понижаны, Стрельцы, Улазы, Хомичи, Щербовичи, Щечицы.

Сколько проживает людей в сельском совете: 1699

в том числе, детей до 14 лет: 151

Сколько домохозяйств в сельском совете: 908

Число централизованных систем питьевого водоснабжения: 4

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 4

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами питьевого водоснабжения: 1156

в том числе, детей до 14 лет: 123

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной системой питьевого водоснабжения: 522

Число централизованных систем водоотведения: 1

в том числе, обслуживаемых ЖКХ: 1

Численность населения, обслуживаемое централизованными системами водоотведения: 72

Число домохозяйств, обслуживаемых централизованными системами водоотведения: 24

**Приоритетные проблемы в системах питьевого водоснабжения и водоотведения, выявленные в ходе анализа:**

1. Повышенное содержание железа и марганца, несоответствие воды гигиеническим нормативам по органолептическим показателям в отдельных централизованных системах питьевого водоснабжения (отсутствуют станции обезжелезивания).
2. Недостаточная протяженность централизованных систем питьевого водоснабжения
3. Износ водопроводной сети существующей системы централизованного питьевого водоснабжения
4. Износ очистных сооружений системы водоотведения
5. Отсутствие систем централизованного водоотведения в населенных пунктах, обеспеченных СПВ
6. Нерешённость вопросов безопасного функционирования индивидуальных очистных сооружений сточных вод (отсутствие, негерметичность существующих, отсутствие механизмов контроля за безопасным вывозом сточных вод)
7. Уязвимость индивидуальных систем водоснабжения (несоблюдение требований по размещению колодцев, туалетов, хозяйственных построек, негерметичность выгребных ям)
8. Отсутствие систематического контроля безопасности питьевой воды индивидуальных источников водоснабжения
9. Низкий уровень информированности населения о безопасной эксплуатации индивидуальных систем водоснабжения и водоотведения.

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Оценочная стоимость реализации мероприятия** | **Населенный пункт** | **Примечание**  ***(при необходимости)\**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия технического характера (строительство, реконструкция и т.д.)** | | | | |
|  | Строительство станции обезжелезивания воды | 80 000 руб. | агрогородок Стрельцы | Предлагается заявить на конкурс инициатив  (обоснование прилагается) |
|  | Реконструкция очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | 90 000 | агрогородок Лунно |  |
|  | Замена участков водопроводной сети с профилактическими целями | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  Ответственные за проведение: ЖКХ | все населенные пункты  (агрогородок Лунно, агрогородок Стрельцы, агрогородок Глядовичи) |  |
|  | Текущий ремонт станции обезжелезивания воды | 10000руб. | агрогородок Глядовичи |  |
|  | Строительство индивидуальных скважин в случае значительного понижения уровня грунтовых вод (взамен колодцев) | Ответственные за проведение: население, собственники | д. Загораны,  д.Казейки,  д.Косилы |  |
|  | Увеличение протяженности водоотводяшей сети | 100 руб./ 1 м.п. | агрогородок Лунно |  |
|  | Строительство новой водонапорной башни | 25000 руб. | агрогородок. Стрельцы |  |
|  | Строительство централизованной системы водоотведения и очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах, обеспеченных системой питьевого водоснабжения. | 300 000 руб. | агрогородок Стрельцы, агрогородок Глядовичи |  |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Регулярная чистка и дезинфекция колодцев | Ответственные за проведение: собственники колодца | Все населенные пункты сельского совета |  |
| 2. | Регулярная промывка канализационной сети с целью исключения заторов | по мере необходимости в рамках текущей эксплуатации, планово  ответственные: ЖКХ | агрогородок. Лунно |  |
| 3. | Усиление общественного контроля за транспортными средствами, осуществляющими вывоз сточных вод в части соблюдения требований законодательства | В инициативном порядке  Ответственные за проведение: общественные организации, старосты и т.д. |  |  |
|  | Проведение дезинфекции и лабораторного контроля после проведения процедуры очистки водонапорной башеи |  | агрогородок Лунно, агрогородок Стрельцы, агрогородок Глядовичи |  |
| **Работа с населением** | | | | |
| 1. | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу | в рамках текущей работы  ответственные за проведение: ЖКХ | агрогородок Лунно, агрогородок Стрельцы, агрогородок Глядовичи |  |
| 2. | Информационная работа с населением по вопросам:  - требования к безопасному содержанию колодцев (размещение, оборудование, очистка, дезинфекция, правильность применения удобрений и агрохимикатов рядом с колодцем);  - необходимость осуществления регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах;  - необходимость кипячения колодезной воды при сильных ливнях и при таянии снега, подозрении на ухудшение качества воды, либо использования альтернативных источников (упакованная вода, фильтры для очистки воды);  - требования к безопасному содержанию и обустройству туалетов (герметичности), утилизации отходов жизнедеятельности:  - необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними | В рамках текущей работы  Ответственные за проведение: учреждения госсаннадзора, ЖКХ, | Все населенные пункты |  |
| 3. | Проведение мониторинга качества воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов | в инициативном порядке  Ответственные за проведение: сельские советы совместно с МОО Экопартнерство | Богатыревичи, Грушевка,Дубровляны, Жиличи, Загораны, Залески, Каменчаны, Козейки, Косилы, Кухари, Кучицы, Мартиновцы, Машталеры, Мешетники, Миневичи, Новоселки, Подбораны, Понижаны, Улазы, Хомичи, Щербовичи, Щечицы |  |
| 4. | Рекомендовать жителям подключаться к централизованным системам водоотведения | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ | агрогородок Лунно |  |
| **Работа с организациями, осуществляющими деятельность, оказывающую потенциальное воздействие на системы и источники водоснабжения** | | | | |
| 1. | Информационная работа с сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность в пределах 2-3 поясов ЗСО по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов | в рамках текущей работы  Ответственные за проведение: ЖКХ, учреждения госсаннадзора | Все населенные пункты |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложения:** | **I.** | cводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения в Лунненском сельском совете Мостовского района; |
|  | **II.** | детальный анализ по всем населенным пунктам сельского совета – 25 приложений. |

**Кем подготовлено:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Подпись** |
| Глод Игорь Евгеньевич | Председатель Лунненского сельского исполнительного комитета |  |
| Кореневская Ольга Анатольевна | Управляющий делами |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**Сводная информация по системам питьевого водоснабжения и водоотведения**

**в Лунненском сельском совете Мостовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название населенного пункта** | **Численность населения в населенном пункте** | | | | | | **Число домохозяйств** | | | |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **обслуживаемого централизованными системами** | | | | **всего** | **в т.ч. имеющихдетей**  **до 14 лет** | **обслуживаемых** | |
| **водоснабжения (ЦСПВ)** | | **водоотведения (ЦСВО)** | | **ЦСПВ** | **ЦСВО** |
| **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** | **всего** | **в т.ч. детей до 14 лет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | а.г. Лунно | 825 | 91 | 756 | 84 | 72 | 14 | 424 | 56 | 330 | 24 |
|  | а.г. Глядовичи | 266 | 27 | 254 | 27 | - | - | 127 | 19 | 122 | - |
|  | а.г. Стрельцы | 251 | 27 | 146 | 12 | - | - | 102 | 16 | 70 | - |
|  | д. Богатыревичи | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
|  | д. Грушевка | 12 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
|  | д. Дубровляны | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | д. Жиличи | 25 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - |
|  | д. Загораны | 15 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
|  | д. Залески | 28 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  |
|  | д. Камечаны | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | д. Козейки | 10 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | д. Косилы | 36 | 3 |  |  |  |  | 21 | 1 |  |  |
|  | д. Кухари | 19 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  | д. Кучицы | 13 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | д. Мартиновцы | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | д. Машталеры | 63 | 1 |  |  |  |  | 36 | 1 |  |  |
|  | д. Мешетники | 16 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  | д. Миневичи | 15 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | д. Новоселки | 9 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | д. Подбораны | 17 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  | д. Понижаны | 20 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | д. Улазы | 12 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | д. Хомичи | 10 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | д. Щербовичи | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | д. Щечицы | 16 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:**  ***(сумма по столбцам):*** | | **1699** | **151** | **1156** | **123** | **72** | **14** | **908** | **190** | **522** | **24** |