Приложение 15

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Машталеры Лунненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 22.04.2020 |
| Название населенного пункта: | д. Машталеры |
| Число проживающих людей: | 63 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 1 |
| Число домохозяйств: | 36 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 1 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. В 2018 г. проведен лабораторный контроль воды 1 частного колодца (ЦГЭ разово), превышения ПДК по нитратам не выялены. |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о ЦСПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность домовладельцев |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный конnроль не проводится. Ответственность владельцев. |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |

описание системы водоотведения (СВО) населенного пункта

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Машталеры

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |